PANO TASARIM VE MONTAJI EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Eğitim seti üzerine tüm malzemeler sökülüp takılabilmektedir. Kablo kanalı ve W otomat rayı yerleşimi tamamen modüler olup öğrenci ve öğretmenler tarafından çeşitli kumanda uygulamaları için dizayn edilebilir.

Eğitim setinin planı ve montajı, PLC bağlantısı, motor kumandası, sürücü bağlantıları vb diğer tüm pano proje uygulamaları rahatlıkla yaptırılabil ilecek şekilde tasarlanmıştır. Az yer kaplar ve masa üstü uygulamalar için kullanılabilir.

Uygulamaların saç panolarda yapılması zaman olarak uzun sürmekte ve birkaç kullanımdan sonra taban sacı kullanılamaz hale gelmektedir. Pano tasarım eğitim seti Her öğrenciye 1 eğitim seti verildiğinde yaptığı işi tekrar sökmek zorunda kalmayacaktır. Bu sorun öğrencinin 1 eğitim setine sahip olması ve eksik kalan projelerini daha sonraki derslerinde tamamlaması sağlayarak giderilmektedir.

- %100 esnek tasarım sağlar.

- 100*50 cm boyutlarında.

- Profil ve saç aksam fırın boyalıdır

- Eğitim seti üzerinde tüm elemanlar ve w otomat rayları deliklere kolayca monte edilebilir.

- Kablo kanalı yerleşim planı ve montajı, PLC bağlantısı, motor kumandası, sürücü bağlantıları vb diğer tüm pano proje uygulamaları rahatlıkla yaptırılabilir.

- Ekonomik ve rahat uygulama sunar.

- Taşınabilir, az yer kaplar ve masa üzerinde dik veya yatay kullanılabilir.

- 22 mm deliklere istenildiği gibi sinyal lambası ve paket şalter bağlanabilir.

PANO TASARIM VE MONTJI EĞİTİM SETİ STANDART DONANIMI

-Ölçüsünde kesilmiş kablo kanalları

-Ölçüsünde kesilmiş w otomat rayı

-1000 adet kablo yüzüğü

-50 adet M4 kendinden havşalı cıvata

**** İstenir ise, PLC, kontaktör, buton, sinyal lambası, şalter vb ekipmanlar eğitim setiyle birlikte verilebilir.