3 Faz Ayarlı Endüktif Yük Ünitesi Teknik Şartnamesi

•	3x25A sigorta korumalı, Metal kılıflı sinyal lambalı (Enerji göstergesi için)

•	Besleme gerilimi : 220V - 240V AC, 50 / 60Hz

•	Her endüktif yük çalışma gerilimi 220V - 240V AC, 50 / 60Hz

•	Her fazda kademeli endüktif yük kontrollü,

•	Fan soğutmalı

•	3 Faz endüktif yük λ bağlı

•	Panel üzeri sembol ve devre şemalı

•	40cm x 45cm yalıtkan panelli ve en az 40cm x 50cm x 80cm boyutlarında metal kutulu, kilitlenebilir tekerlekli olmalıdır.