3 Faz Ayarlı Rezistif Yük Ünitesi Teknik Şartnamesi

•	Besleme gerilimi: 220V - 240V AC, 50 / 60Hz

•	Her fazda 5 x 500W kademeli rezistif yük

•	Rezistif yükler 1x25A sigorta korumalı,

•	Her rezistif yük çalışma gerilimi 220V - 240V AC, 50 / 60Hz

•	Her faz 0 - 5 kademeli paket şalterli, 20A

•	3 Faz rezistif yük λ bağlı

•	Panel üzeri sembol ve devre şemalı

•	40cm x 45cm yalıtkan panelli ve en az 40cm x 50cm x 80cm boyutlarında metal kutulu, kilitlenebilir tekerlekli olmalıdır.