TS-05 SESLİ DİYAFON EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Eğitim seti, sesli diyafon tesisatında kullanılan devre elemanları ile yapılabilecek devreleri kolayca kurmak, çalıştırmak ve bu devre elemanlarının çalışmasını en kolay şekilde kavranmasını sağlamak için eğitim amaçlı tasarlanmış bir modeli olmalıdır.

- Eğitim setindeki elemanlar endüstride kullanılan tip olmalıdır.

- Eğitim seti en az 70 cm x 65 cm ebatlarında 6 mm malzemeden olmalıdır.

- Kullanılan elemanların isimleri ve sembolleri set üzerine çizilmiş olmalıdır.

- Bütün bağlantılar 4 mm emniyetli tip born vidalar ile yapılmalıdır.

- Set üzerinde daireler için en az 4 adet daire modülü, daire önü zil butonu, 1 adet kapı paneli modülü, 1 adet kapı otomatı, 1 adet dış kapı butonu olmalıdır.

- Set profillerden yapılmış ayaklara sahip, MDF-lam tablası olan masanın üzerine monte edilmelidir.

- İsteğe bağlı; 24 adet, 3 değişik boyda 4mm emniyetli tip kablo verilmelidir.

10) Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.

11) Eğitim setinin parçaları en az 5 (Beş) yıl boyunca üretici / satıcı firma tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.