KNY-01 KONVANSİYONEL YANGIN ALARM EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Eğitim Seti, Konvansiyonel yangın alarm sistemi ile ilgili kavramların öğrenilmesi ve uygulama yapılması amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

Eğitim seti 45 x 90 mm eloksallı alüminyum profilden en az 55*160*170 cm ölçülerinde masa üzerine en az 8+1 adet modülün takılabileceği şekilde yapılmış olmalıdır.

Modüller, üzeri bağlantı şemalı ve tüm giriş çıkışları çift yalıtkanlı 4mm banan soketli olmalıdır.

Eğitim setinde minimum aşağıdaki elemanlar bulunmalıdır.

- Konvansiyonel Yangın alarm santral modülü

- Optik Duman dedekrörü modülü

- Isı dedektörü modülü

- Kombine (Optik duman+ Isı dedektör) modülü

- Yangın ihbar butonu modülü

- Siren modülü

- Gaz dedektör modülü

- Akü modülü

- Paralel ihbar lambası modülü

Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.

Eğitim setinin parçaları en az 5 (Beş) yıl boyunca üretici / satıcı firma tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.