DC DEVRE ANALİZİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Eğitim seti; DC devreler ile ilgili uygulamaların yapılabilmesi için tasarlanmıştır.
2) Setin kullanım alanı en az 320mm x 250mm olmalı,  kutusu sacdan yapılmalı, masa üzerinde yatay kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

3) Eğitim setinde aşağıda belirtilen teknik özellikler bulunmalıdır.
• Besleme Gerilimi: 220V AC / 50Hz 
• DC Sabit Simetrik Güç Kaynağı : (-12V) - 0 - (+12V)  / 1A

• DC Ayarlı Güç Kaynağı: 0-10Volt    / 1A

• 1 adet Multimetre

• 1 adet en az 830 delikli BreadBoard

• Güç kaynakları ve diğer elemanlarda 1mm soket bulunmalıdır.

4) Set üzerindeki elemanlar sökülüp, takılabilir özellikte olmalıdır. Elemanlar kolaylıkla sökülüp değiştirilebilmelidir.

5) Eğitim setinde aşağıda belirtilen uygulamalar yapılabilmelidir.

- Ohm kanunu uygulamaları

- Kirşof gerilim kanunu uygulamaları

- Kirşof akım kanunu uygulamaları

- Diyot Devre Uygulaması

- LED Diyot Devre Uygulaması

- LDR'li ışık devresinde akım ve gerilim ölçme uygulaması

- Transistörlü röle kontrol devresi

6) Eğitim seti ile birlikte, 1 adet en az 2mt IEC güç kablosu verilmelidir.
7) Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.
8) Eğitim setinin parçaları en az 5 (Beş) yıl boyunca üretici / satıcı firma tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.