AKILLI BİNA OTOMASYONU EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Eğitim Seti, Akıllı bina otomasyonu ile ilgili kavramların öğrenilmesi ve uygulama yapılması amacıyla tasarlanmıştır.

Cep telefonuna indirilen uygulama ile eğitim setindeki vana simülasyonları, priz, lamba, dimmer, klima kontrolü ve perde açıp-kapatma işlemleri yapılabilmektedir.

Eğitim setine dışarıdan manyetik kontak, gaz sensörü, duman sensörü gibi elemanlar bağlanarak veya üzerindeki simülasyon anahtarları ile alarm özellikleri kullanılabilir.

Eğitim seti 100 x 80 x 23 cm ölçülerinde yapılmıştır.

Eğitim setinin, üzeri bağlantı şemalı ve tüm giriş çıkışları çift yalıtkanlı 4mm banan soketlidir.

Eğitim setinde minimum aşağıdaki elemanlar bulunmaktadır.

- Akıllı bina otomasyon cihazı

- Dokunmatik ekranlı akıllı ev paneli

- Kablosuz modem

- Akıllı ev lamba modülü

- Akıllı ev perde modülü

- Akıllı ev dimmer modülü

- Akıllı ev klima veya kombi modülü

- Akıllı ev priz modülü

- Led spot

- Halojen Lamba

- Vana simülasyonları için sinyal lambaları

- Acil stop butonu

- Sensör girişleri

Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.

Eğitim setinin parçaları en az 5 (Beş) yıl boyunca üretici / satıcı firma tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.