ÖLÇME-02 ELEKTRİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN ÖLÇÜLMESİ EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Eğitim Seti, Elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi ile ilgili kavramların öğrenilmesi, ölçü aletlerinin tanınması ve uygulama yapılması amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

Eğitim seti 45 x 90 mm alüminyum profilden en az 55*160*160 cm ölçülerinde masa üzerine 10 adet modülün takılabileceği şekilde yapılmış olmalıdır.

Eğitim setinde minimum aşağıdaki elemanlar bulunmalıdır.

- DC Ampermetre ile akım ölçme

- DC Voltmetre ile gerilim ölçme

- Elektrik devre deneyi

- Frekansmetre ile frekans ölçme

- Elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi

- Wattmetre ile güç ölçme

- Elektrik sayacı ile enerji ölçme

- AC Ampermetre ile akım ölçme

- AC Voltmetre ile gerilim ölçme

- DC Multimetre Modülü

- Frekansmetre Modülü

- Sayaç Modülü

- Güç kaynağı Modülü

- AC Multimetre (Ampermetre-Voltmetre-Wattmetre)

Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.

Eğitim setinin parçaları en az 5 (Beş) yıl boyunca üretici / satıcı firma tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.