ÖLÇME-01 ELEKTRİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN ÖLÇÜLMESİ EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Eğitim Seti, Elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi ile ilgili kavramların öğrenilmesi, ölçü aletlerinin tanınması ve uygulama yapılması amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

Eğitim seti 45 x 90 mm alüminyum profilden en az 55*160*160 cm ölçülerinde masa üzerine 10 adet modülün takılabileceği şekilde yapılmış olmalıdır.

Eğitim setinde minimum aşağıdaki elemanlar bulunmalıdır.

- Frekans metre modülü

- Kondansatör modülü

- Güç kaynağı modülü

- AC Multimetre modülü ( Voltmetre  -  Ampermetre - Wattmetre)

- Direnç modülü

- Bobin modülü

- DC Multimetre modülü

- 220 volt AC yük modülü

- 12 volt DC yük modülü

- Sayaç modülü

Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.

Eğitim setinin parçaları en az 5 (Beş) yıl boyunca üretici / satıcı firma tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.