ÖLÇME-04 ELEKTRİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN ÖLÇÜLMESİ EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Eğitim Seti, Elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi ile ilgili kavramların öğrenilmesi, ölçü aletlerinin tanınması ve uygulama yapılması amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

Eğitim seti boyutları 100x80x20 cm dir

Set profillerden yapılmış ayaklara sahip, 1500x600 mm ölçülerinde MDF-lam tablası olan masanın üzerine monte edilmelidir.

Eğitim setinde minimum aşağıdaki elemanlar bulunmalıdır.

- DC Ampermetre ile akım ölçme

- DC Voltmetre ile gerilim ölçme

- Elektrik devre deneyi

- Frekansmetre ile frekans ölçme

- Elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi

- Wattmetre ile güç ölçme

- Elektrik sayacı ile enerji ölçme

- AC Ampermetre ile akım ölçme

- AC Voltmetre ile gerilim ölçme

- DC Multimetre Modülü

- Sayaç Modülü

- Güç kaynağı Modülü

- AC Multimetre (Ampermetre-Voltmetre-Wattmetre-Frekansmetre)

Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.

Eğitim setinin parçaları en az 5 (Beş) yıl boyunca üretici / satıcı firma tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.