ÖLÇME-03 ELEKTRİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN ÖLÇÜLMESİ EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Eğitim Seti, Elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi ile ilgili kavramların öğrenilmesi, ölçü aletlerinin tanınması ve uygulama yapılması amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

Eğitim seti boyutları 100x80x20 cm dir

Set profillerden yapılmış ayaklara sahip, 1500x600 mm ölçülerinde MDF-lam tablası olan masanın üzerine monte edilmelidir.

Eğitim setinde minimum aşağıdaki elemanlar bulunmalıdır.

- Bobin ve Kondansatör modülü

- Güç kaynağı modülü

- AC Multimetre modülü ( Voltmetre - Ampermetre-Wattmetre-Frekansmetre)

- Direnç modülü

- DC Multimetre modülü

- 220 volt AC yük modülü

- 12 volt DC yük modülü

- Sayaç modülü

Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.

Eğitim setinin parçaları en az 5 (Beş) yıl boyunca üretici / satıcı firma tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.