AMPLİFİKATÖR EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Eğitim seti Amplifikatör ile ilgili uygulamaların yapılabilmesi için tasarlanmış olmalıdır.
2) Setin kullanım alanı en az 320mm x 250mm olmalıdır.

3) Set üzerindeki elemanlar sökülüp, takılabilir özelliktedir. Elemanlar kolaylıkla sökülüp değiştirilebilir olmalıdır

4) Eğitim seti çanta tipi olmalıdır.

ÇANTANIN ÖZELLİKLERİ

En: 35cm

Boy: 45 cm

Yükseklik: 16 cm

Sap: Plastik kaymaz.

Gövde: Sac üzeri fırın boyalı darbeye dayanıklı, kilit sistemli

Güç kaynağı beslemesi Power Fuseli Erkek Soketten

Çantada dahili olarak besleme katı montajlı olarak bulunmalıdır.

5) Eğitim setinde aşağıda belirtilen teknik özellikler bulunmalıdır.
• Besleme Gerilimi: 220V AC / 50Hz 
• DC Sabit Simetrik Güç Kaynağı : (-12V) - 0 - (+12V)  / 1A

• Sinyal Jeneratörü

• Güç kaynakları ile ölçü aletlerinde 4mm ve 1mm soket, diğer elemanlarda 1mm soket bulunmalıdır.
6)Eğitim Setinde Yapılabilecek Uygulamalar

• Ön yükselteç (Pre-amplilikatör) deneyleri

• Mikser deneyleri

• Ton kontrol deneyleri

• Güç yükselteci deneyleri

7) Devre üzerindeki bütün elemanlar lehimleme gerektirmeden kolaylıkla sökülüp takılabilmelidir.  Elemanlar değiştirilerek devre çalışması üzerindeki etkileri izlenmelidir.

8) Eğitim seti ile birlikte, 1 adet en az 2mt IEC güç kablosu verilmelidir.
9) Eğitim setinin üretici firma tarafından en az 2 (iki) yıllık garantisi bulunmalıdır.
10) Eğitim setinin parçaları en az 5 (Beş) yıl boyunca üretici / satıcı firma tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.