DÂHİLİ TİP İÇ TESİSAT PANO SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Pano ölçüleri 60cm x 58cm x 22cm boyutlarında ve iç kısımları galvaniz saçlı, korozyona dayanıklı yapıda olmalıdır.

- Panolar üzerinde ray tipi elektrik malzemeleri kullanıldığı gibi, montaj plakaları ile farklı amaçlarla da kullanılabilmelidir.

- Taşıyıcı kısımlar 2mm galvaniz sacdan elektrostatik toz boyalı olmalıdır.

- Eğitim seti Alışveriş merkezleri, oteller, okullar, hastaneler vb. binaların dâhili mekânlarında dağıtım ve kumanda amaçlı değişik tasarımlarda kullanıma uygun şeffaf kapaklı ve IP 30 koruma sınıfında olmalıdır.

- Dâhili Tip İç Tesisat Pano Seti ile birlikte elektrik dağıtımı ve kumanda panosu uygulamaları yapılabilmelidir.

- Dâhili Tip İç Tesisat Pano Seti ile aşağıda belirtilen aksesuar ve montaj malzemeleri verilmelidir.

Saç pano Aksesuar ve Malzemeler.

1 adet 60 cm x 58 cm x 22 cm tablo gövde komple,

1 adet Düz örtü elemanı,

2 adet Yarıklı örtü elemanı 15cm,

1 adet Boy montaj plakası,

10 adet Dikey kanal tutucu,

10 adet Yatay kanal tutucu,

10 adet Ray derinliği ayarlanabilen tespit elemanı,

İsteğe bağlı olarak verilecek Elektriksel aksesuar ve malzemeler.

2 adet 4kW Kontaktör,

1 adet 4x25A 30mA Kaçak akım koruma şalteri,

1 adet 3x6A W otomat,

1 adet 3x16A W otomat,

6 adet 1x10A W otomat,

6 adet 1x16A W otomat,

20 adet Ray klemens 2.5mm,

2 metre Pano içi kablo kanalı,

1 adet Fotosel röle,

1 adet Darbe akım şalteri,

1 adet Zaman saati