AC DEVRE ANALİZİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Eğitim seti; AC devreler ile ilgili uygulamaların yapılabilmesi için tasarlanmıştır.
2) Setin kullanım alanı en az 320mm x 250mm olmalı,  kutusu sacdan yapılmalı, masa üzerinde yatay kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

3) Eğitim setinde aşağıda belirtilen teknik özellikler bulunmalıdır.
          • Besleme Gerilimi: 220V AC / 50Hz 
          • AC Sabit Simetrik Güç Kaynağı : (12V) - 0 - (12V)  / 1A

• 1 adet Multimetre

• 1 adet en az 830 delikli BreadBoard

• Güç kaynakları ve diğer elemanlarda 1mm soket bulunmalıdır.

4) Set üzerindeki elemanlar sökülüp, takılabilir özelliktedir. Elemanlar kolaylıkla sökülüp değiştirilebilir.
5) Eğitim setinde aşağıda belirtilen uygulamalar yapılabilmelidir.

•    Transformatör deneyleri 
•    Seri RL devre deneyleri 
•    Seri RC devre deneyleri 
•    Seri RLC devre deneyleri

•    Paralel RC devre deneyleri

•    Paralel RL devre deneyleri

- Paralel RLC devre deneyleri

- Seri Rezonans deneyi

- Paralel Rezonans deneyi

- Alçak Geçiren Filtre deneyi

- Yüksek Geçiren Filtre deneyi

6) Eğitim seti ile birlikte, 1 adet en az 2mt IEC güç kablosu verilmelidir.
7) Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.
8) Eğitim setinin parçaları en az 5 (Beş) yıl boyunca üretici / satıcı firma tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.