KUMANDA PANO SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kumanda pano Set en az 90 cm x 30 cm x 45 cm boyutlarında, üzerinde kumanda ve izleme cihazlarının montaj yapılması amacıyla kullanılabilen ve 100˚ açılabilen üst kapak, 130˚ açılan ön kapak ve sabit gövdeden oluşmalıdır.

- Set üzerinde sinyal lambası, buton, şalter vb. ürünlerin takılabileceği yerler bulunmalı bu yapılara uygun kumanda ve kontrol devresi uygulamaları yapılabilmelidir.

- Saç pano aksesuar ve malzemeleri aşağıdaki özelliklerde olmalıdır.

Saç pano Aksesuar ve Malzemeler

1 adet Mono blok gövde,

1 adet Üst kapak,

2 adet Üst kapak yalıtkan levhası,

1 adet Ön kapak,

1 adet Montaj plakası,

1 adet Perfore montaj plakası,

10 adet Montaj profili,

1 adet Baza,

1 Adet Alt örtü takımı,montaj vidaları,

6 metre Sigorta rayı,

4 metre Pano içi kablo PVC kanalı.

İsteğe bağlı olarak verilecek Elektriksel Aksesuar ve Malzemeler

4 adet 4kW Kontaktör

4 adet 7.5kW Kontaktör,

3 adet Zaman rölesi

4 adet Termik röle,

1 adet Motor koruma rölesi,

3 adet Stop butonu,

3 adet Start butonu,

3 adet Jog buton,

2 adet Acil durdurma butonu,

1 adet 0 - 1 Kumanda şalteri,

1 adet 1-0-2 Kumanda şalteri,

1 adet Enversör şalter,

1 adet Yıldız - Üçgen şalter,

1 adet 4x40A 300mA Kaçak akım koruma şalteri,

2 adet 3x10A W otomat

2 adet 3x16A W otomat

2 adet 3x20A W otomat,

3 adet 1x4A W otomat,

3 adet, 1x6A W otomat,

12 adet Sinyal lambası 220V Φ;14mm,

20 adet Ray klemens 2.5mm,

20 adet Ray klemens 4-6mm

1 adet Trifaze pano prizi,

1 adet Monofaze pano prizi,

1 adet Pano kapı switch.